## Slide 1: Curs de instruire pentru angajaţii operatorilor „Apă-Canal” Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare Expert legal/instituțional Vladimir Carbune 20-21-22 iunie 2017, Chișinău
Implementat de

## Slide 2
Sesiunea 4:
Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare

## Slide 3: Cuprinsul sesiunii:
4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

## Slide 4: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
Actul normativ ce reglementează recepția construcţiilor şi instalaţiilor aferente este HG nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Investitorul este persoana juridică ce a încheiat contractul de executare a unor lucrări de construcţie, supraveghează mersul îndeplinirii lui şi preia lucrarea. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, dacă lucrarea este realizată printr-o asociere.
Recepția - constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care comisia de recepție declară că acceptă și preia lucrarea definitivată de construcție și instalațiile aferente acesteia, cu sau fără rezerve, și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie.

## Slide 5: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atît la lucrări noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, mod ernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape:
1) Recepția la terminarea lucrărilor,
2) recepția finală.
Pentru lucrările de construcţie şi instalaţiile aferente acestora recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite, care, în sensul prezentului Regulament, au calitatea de investitori. Recepţia încăperilor încorporate în sau anexate la casele de locuit, izolate sau cu mai multe blocuri, se efectuează separat, conform documentaţiei de execuţie. Recepţia se efectuează prin acordul părţilor. În cazul cînd părţile nu ajung la un asemenea acord pentru rezolvarea divergenţelor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie, ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.

## Slide 6: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier. Comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009. Preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţie va fi desemnat reprezentantul organelor administraţiei publice locale.

## Slide 7: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
Investitorul va fixa data începerii recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi o va comunica: 1) membrilor comisiei de recepţie; 2) executantului; 3) proiectantului.
Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepţie, ei au calitatea de invitaţi.
Proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcţiei, va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia de facto a construcţiei. Investitorul prezintă comisiei de recepţie avizele Direcției serviciului de salvatori și pompieri, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice și Inspectoratului Ecologic de Stat privind execuţia de facto a construcţiei.

## Slide 8: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
În cazul în care investitorul nu stabileşte, după primirea notificării, data pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut (15 zile ), sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit, executantul va stabili de sine stătător un nou termen de recepţie în intervalul de 15 zile calendaristice de la expirarea termenului iniţial. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat pentru începerea lucrului comisiei. Dacă investitorul, prin comisia de recepţie, nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul (înainte de termenul fixat de acesta) asupra unui alt termen pentru recepţie, executantul va notifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. În notificare executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor ce i s-au cauzat prin neconvocarea comisiei de recepţie.

## Slide 9: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor poate funcţiona în componenţă deplină sau fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul termenului stabilit de preşedintele acesteia care este numit de investitor. La întrunirea de totalizare, hotărîrea comisiei se va adopta cu semnarea procesului-verbal de recepţie de către toţi membrii comisiei. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei, comisiei i se va pune la dispoziţie documentaţia de execuţie, concluziile organelor de control, precum şi alte documente şi explicaţii care îi vor fi necesare.
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor verifică:
1) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie, impuse de autorităţile competente.

## Slide 10: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
Examinarea se va face prin: - cercetarea vizuală a construcţiei; - analiza documentelor conţinute în Cartea tehnică a construcţiei; 2) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale în construcţii, conform legii; 3) avizul, întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea (investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare); 4) termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant, precum şi în documentaţia anexată la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele Cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere să i se prezinte alte documente necesare, efectuarea de expertize, încercări suplimentare, probe şi alte teste.

## Slide 11: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care se va întocmi după modelul prezentat în anexa nr. 1 la Regulamentu, aprobat prin HG 285 din 23.05.1996 şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amînarea sau respingerea ei.
Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau în situaţiile cînd cele care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale.

## Slide 12: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
Comisia de recepţie recomandă amînarea recepţiei în cazul cînd: 1) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări de construcţie-montaj prevăzute de proiect; 2) lipseşte Cartea tehnică a construcţiei sau este incompletă; 3) lipsesc avizele organelor respective de control; 4) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcută, ar diminua considerabil utilitatea lucrării; 5) există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări suplimentare şi expertize pentru a le clarifica; 6) obiectul a fost construit cu abateri de la documentaţia de execuţie; 7) obiectul a fost construit nelegitim (fără certificatul de urbanism, fără proiect, fără autorizaţie de construire).

## Slide 13: MODEL- tip de PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepţiea construcţiilor şi instalaţiiloraferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _______ din ____
privind lucrarea _______________________________________ executată la obiectul ____________________________în cadrul contractului nr. ________ din __________________________încheiat între______________________________pentru lucrările de ___________________________________________________________________________
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._________, eliberată de ___________________________________________la________________, cu valabilitate pînă la _________________________________________.

## Slide 14: Model de PROCES-VERBAL
2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _______________________, fiind formată din:
3. Au mai participat la recepţie:
___________________________ _____________________
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

## Slide 15: Model de PROCES-VERBAL
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia _____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd ________ file şi __________ anexe numerotate, cu un total de ________ file, a fost încheiat astăzi _______ la ______ în ______ exemplare.

## Slide 16
9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:
Comisia de recepţie: Specialişti:
Preşedinte:_______________________ ___________________
Membri:_________________________ ___________________
(numele, prenumele, semnătura)
L.Ş. ____________________ ____________________________
(semnătura) (funcţia, numele, prenumele)
10. Lucrarea ____________________________ este.
TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
"_____"__________199 "____"____________199
L.Ş._______________ L.Ş._________________
(semnătura) (semnătura)

## Slide 17: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile sau obiecţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat şi sigilat cu sigiliul autorităţii publice locale. Investitorul hotărăşte admiterea, amînarea sau respingerea recepţiei şi notifică executantului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare, anexînd la ea un exemplar al procesului-verbal. Procesele-verbale întocmite de comisia de recepţie a lucrărilor de construcţie social-culturale, comunale şi a blocurilor locative se aprobă prin decizia organelor publice locale în termen de 3 zile.

## Slide 18: 4.1. Recepția construcțiilor. Informația investitorului privind finalizarea lucrărilor de construcție. Modalitatea desemnării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
În cazul cînd admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul, dar ele nu vor depăşi 90 zile calendaristice de la data recepţiei, cu excepţia cazurilor cînd, datorită condiţiilor climatice, trebuie fixat alt termen.
Data recepţiei este data semnării de comisia de recepţie a procesului-verbal, cu sau fără obiecţii.
După ce investitorul a acceptat recepţia cu sau fără obiecţii, el nu mai poate solicita alte remedieri de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele decît cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Fac excepţie de la acest punct numai viciile ascunse, descoperite în termenul stabilit conform legii.

## Slide 19: Întrebări de auto-evaluare
1. Ce înseamnă recepția construcțiilor și în cîte etape se realizează.
2. Care acte legislative și normative reglementează recepția construcțiilor.
3. Cine desemnează Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor și care este componența acestei comisii .
4. Cine sînt reprezentanții Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor .

## Slide 20: Bibliografie
1. Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.
2. Legea nr.163 din 09. 06. 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
3. HG Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
4. Ordinul Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor nr.65 din 27 mai 1996 cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii montaj şi atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici şi diriginţilor de şantier, „Regulamentul cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de către responsabili tehnici atestaţi”.

## Slide 21
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori:
Vladimir Carbune
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu

## Slide 22
Implementat de
Din numele