Anexa nr. 3

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

și monitorizarea calității apei potabile

Numărul minim de puncte de prelevare a probelor de apă potabilă

| Numărul de populaţie deservită | Numărul minim de puncte de prelevare din rețeaua de distribuţie |
| --- | --- |
| <5000 | 1 |
| 5000-10 000 | 2 |
| 10 000-100 000 | 2 puncte, plus adițional un punct la fiecare 10 000 populaţie |
| 100 000-500 000 | 12 puncte, plus adițional un punct la fiecare 50 000 populaţie |
| >500 000 | 20 puncte, plus adițional un punct la fiecare 100 000 populaţie |