Anexa nr. 4

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

și monitorizarea calității apei potabile

Parametrii pentru evaluarea riscurilor care vizează sistemele de distribuție casnică

| Parametrul | Parametrul valoric | Unitatea de măsură |
| --- | --- | --- |
| Legionella | < 1 000 | UFC /l |
| Plumb | 10 | μg/l |