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Приложение
к Приказу заместителя премьер-министра, 
министра инфраструктуры и регионального развития
№ 196/24.09.2026


ПЕРЕЧЕНЬ
молдавских стандартов, принимающих гармонизированные европейские стандарты к Техническому регламенту о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции, утвержденному Постановлением Правительства № 913/2016

	№ п/п
	Обозначение и наименование молдавского стандарта
	Обозначение и наименование европейского стандарта
	Обозначе-ние заме-нённого молдав-ского стандарта
	Обозначе-ние заме-нённого европей-ского стандарта
	Начало периода сосущество-вания
	Окончание периода сосущество-вания

	1
	SM EN 1-2:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil lichid. Partea 2: Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare şi conductă de evacuare a produselor de ardere
	EN 1-2:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil lichid. Partea 2: Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare şi conductă de evacuare a produselor de ardere
	SM SR EN 1:2010 

SM SR EN 1:2010/A1:
2010
	EN 1:1998

EN 1:1998/ A1:2007
	09.02.2026
	09.02.2027

	2
	SM SR EN 40-4:2010
Stîlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat
	EN 40-4:2005
Stîlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat
	
	
	01.10.2006
	01.10.2007

	
	SM SR EN 40-4:2010/AC:2010
	EN 40-4:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	3
	SM SR EN 40-5:2010
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stîlpi de oţel
	EN 40-5:2002
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stîlpi de oţel
	
	
	01.02.2003
	01.02.2005

	4
	SM SR EN 40-6:2010
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de aluminiu
	EN 40-6:2002
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat de aluminiu
	
	
	01.02.2003
	01.02.2005

	5
	SM SR EN 40-7:2010
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre
	EN 40-7:2002
Stîlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stîlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	6
	SM SR EN 54-2+AC:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare
	EN 54-2:1997
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare
	
	
	01.01.2008
	01.08.2009

	
	
	EN 54-2:1997/ AC:1999
	
	
	01.01.2008

	01.01.2008


	
	SM SR EN 54-2+ AC:2010/A1:2010
	EN 54-2:1997/ A1:2006
	
	
	01.01.2008
	01.08.2009

	7
	SM SR EN 54-3:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii
	EN 54-3:2001
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii
	
	
	01.04.2003
	01.06.2009

	
	SM SR EN 54-3:2010/A1:2010
	EN 54-3:2001/ A1:2002
	
	
	01.04.2003
	30.06.2005

	
	SM SR EN 54-3:2010/A2:2010
	EN 54-3:2001/ A2:2006
	
	
	01.03.2007 
	01.06.2009

	8
	SM SR EN 54-4+AC:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică
	EN 54-4:1997
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică
	
	
	01.10.2003
	01.08.2009

	
	
	EN 54-4:1997/ AC:1999
	
	
	01.06.2005
	01.06.2005

	
	SM SR EN 54-4+ AC:2010/A1:2010
	EN 54-4:1997/ A1:2002
	
	
	01.10.2003
	01.08.2009

	
	SM SR EN 54-4+ AC:2010/A2:2010
	EN 54-4:1997/ A2:2006
	
	
	01.06.2007
	01.08.2009

	9
	SM EN 54-5+A1:2019
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale
	EN 54-5:2017+ A1:2018
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale
	SM SR EN 54-5:2010

SM SR EN 54-5:2010/ A1:2010
	EN 54-5:2000

EN 54-5:2000/ A1:2002
	20.03.2019
	31.08.2022

	10
	SM EN 54-7:2019
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
	EN 54-7:2018
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
	SM SR EN 54-7:2010 

SM SR EN 54-7:2010/ A1:2010 

SM SR EN 54-7:2010/ A2:2010
	EN 54-7:2000

EN 54-7:2000/ A1:2002

EN 54-7:2000/ A2:2006
	20.03.2019
	31.08.2022

	11
	SM SR EN 54-10:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale
	EN 54-10:2002
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale
	
	
	01.09.2006
	01.09.2008

	
	SM SR EN 54-10:2010/A1:2010
	EN 54-10:2002/ A1:2005
	
	
	01.09.2006
	01.09.2008

	12
	SM SR EN 54-11:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală
	EN 54-11:2001
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală
	
	
	01.09.2006
	01.09.2008

	
	SM SR EN 54-11:2010/A1:2010
	EN 54-11:2001/ A1:2005
	
	
	01.09.2006
	01.09.2008

	13
	SM EN 54-12:2016
Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice
	EN 54-12:2015
Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice
	SM SR EN 54-12:2010
	EN 54-12:2002
	08.04.2016
	08.04.2019

	14
	SM SR EN 54-16:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei
	EN 54-16:2008
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipament de control şi semnalizare vocală a alarmei
	
	
	01.01.2009
	01.04.2011

	15
	SM SR EN 54-17:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
	EN 54-17:2005
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
	
	
	01.10.2006
	01.12.2008

	
	SM SR EN 54-17:2010/AC:2010
	EN 54-17:2005/ AC:2007
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	16
	SM SR EN 54-18:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire
	EN 54-18:2005
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire
	
	
	01.10.2006
	01.12.2008

	
	SM SR EN 54-18:2010/AC:2010
	EN 54-18:2005/ AC:2007
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	17
	SM SR EN 54-20:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie
	EN 54-20:2006
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie
	
	
	01.04.2007
	01.07.2009

	
	SM SR EN 54-20:2010/AC:2010
	EN 54-20:2006/ AC:2008
	
	
	01.08.2009
	01.08.2009

	18
	SM SR EN 54-21:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect
	EN 54-21:2006
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei şi a semnalului de defect
	
	
	01.03.2007
	01.06.2009

	19
	SM SR EN 54-23:2012
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică
	EN 54-23:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optică
	
	
	01.12.2010
	31.12.2013

	20
	SM SR EN 54-24:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare
	EN 54-24:2008
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare
	
	
	01.01.2009
	01.04.2011

	21
	SM SR EN 54-25:2010
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio
	EN 54-25:2008
Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

	
	
	01.01.2009
	01.04.2011

	
	SM EN 54-25:2008/ AC:2018
	EN 54-25:2008/ AC:2012
	
	
	01.07.2012
	01.07.2012

	22
	SM SR EN 179:2010
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mîner sau o placă de împingere, destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 179:2008
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mîner sau o placă de împingere, destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare
	
	EN 179:1997
	01.01.2009
	01.01.2010

	23
	SM SR EN 197-1:2014
Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
	EN 197-1:2011
Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
	SM SR EN 197-1:2010

SM SR EN 197-4:2010
	EN 197-1:2000

EN 197-4:2004
	01.07.2012
	01.07.2013

	24
	SM EN 295-1:2014
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări
	EN 295-1:2013
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări
	SM SR EN 295-10:2010
	EN 295-10:2005
	01.11.2013
	01.11.2014

	25
	SM EN 295-4:2014
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile
	EN 295-4:2013
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile
	SM SR EN 295-10:2010
	EN 295-10:2005
	01.11.2013
	01.11.2014

	26
	SM EN 295-5:2014
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii
	EN 295-5:2013
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii
	SM SR EN 295-10:2010
	EN 295-10:2005
	01.11.2013
	01.11.2014

	27
	SM EN 295-6:2015
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi inspecţie sau de racord
	EN 295-6:2013
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi inspecţie sau de racord
	SM SR EN 295-10:2010
	EN 295-10:2005
	01.11.2013
	01.11.2014

	28
	SM EN 295-7:2014
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere
	EN 295-7:2013
Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere
	SM SR EN 295-10:2010
	EN 295-10:2005
	01.11.2013
	01.11.2014

	29
	SM SR EN 331:2014
Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii
	EN 331:1998
Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	
	SM SR EN 331: 2014/A1:2014
	EN 331:1998/ A1:2010
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	30
	SM SR EN 413-1:2013
Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 413-1:2011
Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	SM SR EN 413-1:2010
	EN 413-1:2004
	01.02.2012
	01.02.2013

	31
	SM SR EN 416-1:2010
Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Securitate
	EN 416-1:2009
Tuburi radiante suspendate, echipate cu un arzător, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Securitate
	
	
	01.12.2009
	01.12.2010

	32
	SM SR EN 438-7:2010
Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare
	EN 438-7:2005
Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare
	
	
	01.11.2005
	01.11.2006

	33
	SM EN 442-1:2016
Radiatoare şi convectoare.      Partea 1: Specificaţii şi cerinţe tehnice
	EN 442-1:2014
Radiatoare şi convectoare.      Partea 1: Specificaţii şi cerinţe tehnice
	SM SR EN 442-1:2010
	EN 442-1:1995
	13.11.2015
	13.11.2016

	34
	SM SR EN 450-1:2016
Cenuşă zburătoare pentru beton.    Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate
	EN 450-1:2012
Cenuşă zburătoare pentru beton.     Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate
	SM SR EN 450-1+ A1:2010
	EN 450-1:2005+ A1:2007
	01.05.2013
	01.05.2014

	35
	SM SR EN 459-1:2013
Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate
	EN 459-1:2010
Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate
	SM SR EN 459-1:2010
	EN 459-1:2001
	01.06.2011
	01.06.2012

	36
	SM SR EN 490:2014
Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse
	EN 490:2011
Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse
	SM SR EN 490:2010
	EN 490:2004
	01.08.2012
	01.08.2012

	37
	SM EN 492+ A2:2018
Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	EN 492:2012+ A2:2018
Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	SM EN 492:2014
	EN 492:2012
	20.03.2019
	20.03.2020

	38
	SM EN 494+ A1:2016
Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	EN 494:2012+ A1:2015
Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	SM EN 494:2014
	EN 494:2012
	08.04.2016
	08.04.2017

	39
	SM SR EN 516:2010
Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte
	EN 516:2006
Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte
	
	
	01.11.2006
	01.11.2007

	40
	SM SR EN 517:2010
Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Cârlige de siguranţă pentru acoperiş
	EN 517:2006
Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Cârlige de siguranţă pentru acoperiş
	
	
	01.12.2006
	01.12.2007

	41
	SM SR EN 520+ A1:2010
Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări
	EN 520:2004+ A1:2009
Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări
	
	EN 520:2004
	01.06.2010
	01.12.2010

	42
	SM SR EN 523:2010
Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate
	EN 523:2003
Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate
	
	
	01.06.2004
	01.06.2005

	43
	SM SR EN 534+ A1:2010
Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări
	EN 534:2006+ A1:2010
Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări
	
	EN 534:2006
	01.01.2011
	01.01.2011

	44
	SM SR EN 544:2013
Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare
	EN 544:2011
Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare
	SM SR EN 544:2010
	EN 544:2005
	01.04.2012
	01.04.2012

	45
	SM SR EN 572-9:2010 
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică.    Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs
	EN 572-9:2004
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică.     Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	46
	SM SR EN 588-2:2010
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie
	EN 588-2:2001
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie
	
	
	01.10.2002
	01.10.2003

	47
	SM SR EN 598+ A1:2014
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 598:2007+ A1:2009
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare
	
	EN 598:2007
	01.04.2010
	01.04.2011

	48
	SM SR EN 621:2011
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere
	EN 621:2009
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît locuinţele, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, fără ventilator, pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere
	
	
	01.08.2010
	01.08.2011

	49
	SM EN 671-1:2014
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
	EN 671-1:2012
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide
	SM SR EN 671-1:2010
	EN 671-1:2001
	01.03.2013
	01.07.2013

	50
	SM EN 671-2:2014
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
	EN 671-2:2012
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
	SM SR EN 671-2:2010
	EN 671-2:2001
	01.03.2013
	01.07.2013

	51
	SM SR EN 681-1:2010
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
	EN 681-1:1996
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
	
	
	01.01.2003
	01.01.2009

	
	SM SR EN 681-1:2010/A1:2010
	EN 681-1:1996/ A1:1998
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-1:2010/A2:2010
	EN 681-1:1996/ A2:2002 
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-1:2010/A3:2010
	EN 681-1:1996/ A3:2005
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	52
	SM SR EN 681-2:2010
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici
	EN 681-2:2000
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-2:2010/A1:2010
	EN 681-2:2000/ A1:2002
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-2:2010/A2:2010
	EN 681-2:2000/ A2:2005
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	53
	SM SR EN 681-3:2010
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat
	EN 681-3:2000
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-3:2010/A1:2010
	EN 681-3:2000/ A1:2002
	
	
	01.01.2003

	01.01.2004


	
	SM SR EN 681-3:2010/A2:2010
	EN 681-3:2000/ A2:2005
	
	
	01.07.2012
	01.07.2012

	54
	SM SR EN 681-4:2010
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat
	EN 681-4:2000
Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-4:2010/A1:2010
	EN 681-4:2000/ A1:2002
	
	
	01.01.2003
	01.01.2004

	
	SM SR EN 681-4:2010/A2:2010
	EN 681-4:2000/ A2:2005
	
	
	01.07.2012
	01.07.2012

	55
	SM SR EN 682:2010
Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide
	EN 682:2002
Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide
	
	
	01.10.2002
	01.12.2003

	
	SM SR EN 682: 2010/A1:2013
	EN 682:2002/ A1:2005
	
	
	01.07.2012
	01.07.2012

	56
	SM EN 771-1+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă
	EN 771-1:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă
	SM SR EN 771-1:2013
	EN 771-1:2011
	10.06.2016
	10.06.2017

	57
	SM EN 771-2+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar
	EN 771-2:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar
	SM SR EN 771-2:2013
	EN 771-2:2011
	10.06.2016
	10.06.2017

	58
	SM EN 771-3+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)
	EN 771-3:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)
	SM SR EN 771-3:2013
	EN 771-3:2011
	10.06.2016
	10.06.2017

	59
	SM EN 771-4+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat
	EN 771-4:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat
	SM SR EN 771-4:2013
	EN 771-4:2011
	10.06.2016
	10.06.2017

	60
	SM EN 771-5+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială
	EN 771-5:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială
	SM SR EN 771-5:2013
	EN 771-5:2011
	10.06.2016
	10.06.2017

	61
	SM EN 771-6+A1:2016
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală
	EN 771-6:2011+ A1:2015
Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală
	SM SR EN 771-6:2013
	EN 771-6:2011
	08.04.2016
	08.04.2017

	62
	SM SR EN 777-1:2010
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate
	EN 777-1:2009
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 1: Sistem D, securitate
	
	
	01.11.2009
	01.11.2010

	63
	SM SR EN 777-2:2010
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate
	EN 777-2:2009
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 2: Sistem E, securitate
	
	
	01.11.2009
	01.11.2010

	64
	SM SR EN 777-3:2010
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate
	EN 777-3:2009
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 3: Sistem F, securitate
	
	
	01.11.2009
	01.11.2010

	65
	SM SR EN 777-4:2012
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate
	EN 777-4:2009
Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arzătoare, care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decît cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate
	
	
	01.11.2009
	01.11.2010

	66
	SM SR EN 778:2011
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere
	EN 778:2009
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi, pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au debit caloric mai mic sau egal cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere
	
	
	01.08.2010
	01.08.2011

	67
	SM EN 845-1+A1:2017
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console
	EN 845-1:2013+ A1:2016
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console
	SM EN 845-1:2014
	EN 845-1:2013
	10.03.2017
	10.03.2018

	68
	SM EN 845-2+A1:2017
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi
	EN 845-2:2013+ A1:2016
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi
	SM EN 845-2:2014
	EN 845-2:2013
	10.03.2017
	10.03.2018

	69
	SM EN 845-3+ A1:2017
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale
	EN 845-3:2013+ A1:2016
Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale
	SM EN 845-3:2014
	EN 845-3:2013
	10.03.2017
	10.03.2018

	70
	SM SR EN 858-1:2010
Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi).   Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
	EN 858-1:2002
Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi).    Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 858-1:2010/A1:2010
	EN 858-1:2002/ A1:2004
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	71
	SM SR EN 877:2010
Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii
	EN 877:1999
Tuburi şi racorduri din fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apei din clădiri. Cerinţe, metode de încercare şi asigurarea calităţii
	
	
	01.01.2008
	01.09.2009

	
	SM SR EN 877: 2010/ A1/AC:2010
	EN 877:1999/ A1:2006/AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	
	SM SR EN 877: 2010/A1:2010
	EN 877:1999/ A1:2006
	
	
	01.01.2008
	01.09.2009

	72
	SM EN 934-2+ A1:2014
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	EN 934-2:2009+ A1:2012
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	SM SR EN 934-2:2010
	EN 934-2:2009
	01.03.2013
	01.09.2013

	73
	SM EN 934-3+ A1:2014
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, cerinţe, conformitate, marcare şi etichetare
	EN 934-3:2009+ A1:2012
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, cerinţe, conformitate, marcare şi etichetare 
	SM SR EN 934-3:2010
	EN 934-3:2009
	01.03.2013
	01.09.2013

	74
	SM SR EN 934-4:2010
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	EN 934-4:2009
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	
	EN 934-4:2001
	01.03.2010
	01.03.2011

	75 
	SM SR EN 934-5:2010
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	EN 934-5:2007
Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	76
	SM SR EN 969:2014
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Condiţii şi metode de încercare
	EN 969:2009
Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	77
	SM SR EN 997:2014
Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat
	EN 997:2012 
Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat
	SM SR EN 997:2010
	EN 997:2003
	01.12.2012
	01.06.2013

	
	SM SR EN 997: 2014/AC:2014
	EN 997:2012/ AC:2012
	
	
	01.03.2013
	01.03.2013

	78
	SM EN 998-1:2017
Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire
	EN 998-1:2016
Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire
	SM SR EN 998-1:2013
	EN 998-1:2010
	11.08.2017
	11.08.2018

	79
	SM EN 998-2:2017
Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie
	EN 998-2:2016
Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie
	SM SR EN 998-2:2013
	EN 998-2:2010
	11.08.2017
	11.08.2018

	80
	SM EN 1013+ A1:2016
Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1013:2012+ A1:2014
Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	SM EN 1013:2014
	EN 1013:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	81
	SM SR EN 1020:2011
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere
	EN 1020:2009
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decît cele casnice, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 300 kW, cu ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere
	
	
	01.08.2010
	01.08.2011

	82
	SM SR EN 1036-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Oglinzi din geam float argintat pentru interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 1036-2:2008
Sticlă pentru construcţii. Oglinzi din geam float argintat pentru interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	83
	SM SR EN 1051-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 1051-2:2007
Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	84
	SM SR EN 1057+ A1:2010
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire
	EN 1057:2006+ A1:2010
Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire
	
	EN 1057:2006
	01.12.2010
	01.12.2010

	85
	SM SR EN 1090-1+ A1:2014
Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu.     Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale
	EN 1090-1:2009+ A1:2011
Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu.      Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale
	
	EN 1090-1:2009
	01.09.2012
	01.07.2014

	86
	SM EN 1096-4:2019
Sticlă pentru construcţii. Sticlă peliculizată. Partea 4: Standard de produs
	EN 1096-4:2018
Sticlă pentru construcţii. Sticlă peliculizată. Partea 4: Standard de produs
	SM SR EN 1096-4:2010
	EN 1096-4:2004
	20.03.2019
	20.03.2020

	87
	SM SR EN 1123-1:2010
Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate
	EN 1123-1:1999
Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	
	SM SR EN 1123-1:2010/A1:2010
	EN 1123-1:1999/ A1:2004
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	88
	SM SR EN 1124-1:2010
Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept.   Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate
	EN 1124-1:1999
Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept.    Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	
	SM SR EN 1124-1:2010/A1:2010
	EN 1124-1:1999/ A1:2004
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	89
	SM SR EN 1125:2010
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căi de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1125:2008
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căi de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare
	
	EN 1125:1997
	01.01.2009
	01.01.2010

	90
	SM SR EN 1154:2010
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1154:1996
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	
	SM SR EN 1154: 2010/A1/ AC:2010 
	EN 1154:1996/ A1:2002/AC:2006
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	
	SM SR EN 1154: 2010/A1:2010
	EN 1154:1996/ A1:2002
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	91
	SM SR EN 1155:2010
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1155:1997
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	
	SM SR EN 1155: 2010/A1/ AC:2010 
	EN 1155:1997/ A1:2002/AC:2006
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	
	SM SR EN 1155: 2010/A1:2010
	EN 1155:1997/ A1:2002
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	92
	SM SR EN 1158:2010
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1158:1997
Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	
	SM SR EN 1158: 2010/A1/ AC:2010
	EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006
	
	
	01.06.2006
	01.06.2006

	
	SM SR EN 1158: 2010/A1:2010
	EN 1158:1997/ A1:2002
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	93
	SM SR EN 1168+ A3:2014
Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri
	EN 1168:2005+ A3:2011
Produse prefabricate de beton. Fîşii cu goluri
	SM SR EN 1168+ A2:2010
	EN 1168:2005+A2:2009
	01.07.2012
	01.07.2013

	94
	SM EN 1279-5:2019
Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Standard de produs
	EN 1279-5:2018
Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Standard de produs
	SM SR EN 1279-5+ A2:2013
	EN 1279-5:2005+ A2:2010
	20.03.2019
	20.03.2020

	95
	SM SR EN 1304:2010
Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse
	EN 1304:2005
Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse
	
	
	01.02.2006
	01.02.2007

	96
	SM SR EN 1317-5+A2:2014
Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor
	EN 1317-5:2007+ A2:2012
Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii dispozitivelor de reţinere a vehiculelor
	SM SR EN 1317-5+ A1:2010
	EN 1317-5:2007+ A1:2008
	01.01.2013
	01.01.2013

	
	SM SR EN 1317-5+A2:2014/AC:2014
	EN 1317-5:2007+ A2:2012/AC:2012
	
	
	01.03.2013
	01.03.2013

	97
	SM SR EN 1319:2011 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, echipate cu arzătoare cu ventilator, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW
	EN 1319:2009 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, echipate cu arzătoare cu ventilator, care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW
	
	
	01.10.2010
	01.10.2011

	98
	SM SR EN 1337-3:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri
	EN 1337-3:2005
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri
	
	
	01.01.2006
	01.01.2007

	99
	SM SR EN 1337-4:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri
	EN 1337-4:2004
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri
	
	
	01.02.2005
	01.02.2006

	
	SM SR EN 1337-4:2010/AC:2010
	EN 1337-4:2004/ AC:2007
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	100
	SM SR EN 1337-5:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală
	EN 1337-5:2005
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 
	
	
	01.01.2006
	01.01.2007

	101
	SM SR EN 1337-6:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere
	EN 1337-6:2004
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere
	
	
	01.02.2005
	01.02.2006

	102
	SM SR EN 1337-7:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE
	EN 1337-7:2004
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE
	
	EN 1337-7:2000
	01.12.2004
	01.06.2005

	103
	SM SR EN 1337-8:2010
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate
	EN 1337-8:2007
Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	104
	SM SR EN 1338:2010
Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări
	EN 1338:2003
Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări
	
	
	01.03.2004
	01.03.2005

	
	SM SR EN 1338: 2010/AC:2010
	EN 1338:2003/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	105
	SM SR EN 1339:2010
Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări
	EN 1339:2003
Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări
	
	
	01.03.2004
	01.03.2005

	
	SM SR EN 1339: 2010/AC:2010
	EN 1339:2003/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	106
	SM EN 1340:2010
Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări
	EN 1340:2003
Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări
	
	
	01.02.2004
	01.02.2005

	
	SM EN 1340: 2010/AC:2010
	EN 1340:2003/ AC:2006 
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	107
	SM EN 1341:2014
Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1341:2012
Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 1341:2010
	EN 1341:2001
	01.09.2013
	01.09.2013

	108
	SM EN 1342:2014
Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1342:2012
Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 1342:2010
	EN 1342:2001
	01.09.2013
	01.09.2013

	109
	SM EN 1343:2014
Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1343:2012
Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 1343:2010
	EN 1343:2001
	01.09.2013
	01.09.2013

	110
	SM EN 1344:2014
Pavele de argilă arsă. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1344:2013
Pavele de argilă arsă. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 1344:2010
	EN 1344:2002
	08.08.2014
	08.08.2016

	
	SM EN 1344:2014/ AC:2016
	EN 1344:2013/ AC:2015
	
	
	
	

	111
	SM SR EN 1423:2014
Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente
	EN 1423:2012
Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul acestor două componente
	SM SR EN 1423:2010
	EN 1423:1997
	01.11.2012
	01.11.2012

	
	SM SR EN 1423: 2014/AC:2014
	EN 1423:2012/ AC:2013
	
	
	01.07.2013
	01.07.2013

	112
	SM SR EN 1433:2010
Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii
	EN 1433:2002
Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii
	
	
	01.08.2003
	01.08.2004

	
	SM SR EN 1433: 2010/A1:2010
	EN 1433:2002/ A1:2005
	
	
	01.01.2006
	01.01.2006

	113
	SM SR EN 1457-1:2014
Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare
	EN 1457-1:2012
Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare
	SM SR EN 1457:2010
	EN 1457:1999
	01.11.2012
	01.11.2013

	114
	SM SR EN 1457-2:2014
Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare
	EN 1457-2:2012
Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare
	SM SR EN 
1457:2010
	EN 1457:1999
	01.11.2012
	01.11.2013

	115
	SM EN 1463-1:2022
Produse pentru marcare rutieră. Butoni retroreflectorizanţi. Partea 1: Cerinţe iniţiale de performanţă
	EN 1463-1:2021
Produse pentru marcare rutieră. Butoni retroreflectorizanţi. Partea 1: Cerinţe iniţiale de performanţă
	SM SR EN 1463-1:2010
	EN 1463-1:2009
	02.12.2022
	02.12.2023

	116
	SM EN 1469:2016
Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Cerinţe
	EN 1469:2015
Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Cerinţe
	SM SR EN 1469:2010
	EN 1469:2004
	08.04.2016
	08.04.2017

	117
	SM SR EN 1504-2:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton
	EN 1504-2:2004
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton
	
	
	01.09.2005
	01.01.2009

	118
	SM SR EN 1504-3:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii.    Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală
	EN 1504-3:2005
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii.    Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală
	
	
	01.10.2006
	01.01.2009

	119
	SM SR EN 1504-4:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 4: Lipire structurală
	EN 1504-4:2004
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 4: Lipire structurală
	
	
	01.09.2005
	01.01.2009

	120
	SM SR EN 1504-5:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii.    Partea 5: Produse de injecţie în beton
	EN 1504-5:2004
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii.    Partea 5: Produse de injecţie în beton
	
	
	01.10.2005
	01.01.2009

	121
	SM SR EN 1504-6:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 6: Ancorarea armăturii
	EN 1504-6:2006
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 6: Ancorarea armăturii
	
	
	01.06.2007
	01.01.2009

	122
	SM SR EN 1504-7:2010
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii
	EN 1504-7:2006
Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii.    Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii
	
	
	01.06.2007
	01.01.2009

	123
	SM SR EN 1520:2013
Elemente prefabricate armate de beton cu structură deschisă cu agregate uşoare cu armături structurale şi constructive
	EN 1520:2011
Elemente prefabricate armate de beton cu structură deschisă cu agregate uşoare cu armături structurale şi constructive
	SM SR EN 1520:2010
	EN 1520:2002
	01.01.2012
	01.01.2013

	124
	SM SR EN 1748-1-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 1748-1-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	125
	SM SR EN 1748-2-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram.      Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 1748-2-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram.       Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	126
	SM SR EN 1806:2010
Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă arsă/ ceramice pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare
	EN 1806:2006
Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă arsă/ ceramice pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.05.2007
	01.05.2008

	127
	SM SR EN 1825-1:2010
Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
	EN 1825-1:2004
Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 1825-1:2010/AC:2010
	EN 1825-1:2004/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	128
	SM SR EN 1856-1:2010
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum
	EN 1856-1:2009
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum
	
	EN 1856-1:2003
	01.03.2010
	01.03.2011

	129
	SM SR EN 1856-2:2010
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice
	EN 1856-2:2009
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice
	
	EN 1856-2:2004
	01.03.2010
	01.03.2011

	130
	SM SR EN 1857:2012
Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton
	EN 1857:2010
Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton
	
	EN 1857:2003+A1:2008
	01.01.2011
	01.01.2012

	131
	SM SR EN 1858+ A1:2013
Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi
	EN 1858:2008+ A1:2011
Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi
	
	EN 1858:2008
	01.04.2012
	01.04.2013

	132
	SM SR EN 1863-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 1863-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	133
	SM SR EN 1873:2010
Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare
	EN 1873:2005
Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare
	
	
	01.10.2006
	01.10.2009

	134
	SM SR EN 1916:2010
Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
	EN 1916:2002
Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
	
	
	01.08.2003
	23.11.2004

	
	SM SR EN 1916: 2010/AC:2010
	EN 1916:2002/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	135
	SM SR EN 1917:2010
Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
	EN 1917:2002
Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
	
	
	01.08.2003
	23.11.2004

	
	SM SR EN 1917: 2010/AC:2010
	EN 1917:2002/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	136
	SM SR EN 1935:2010
Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 1935:2002
Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.10.2002
	01.12.2003

	
	SM SR EN 1935: 2010/AC:2010
	EN 1935:2002/ AC:2003
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	137
	SM SR EN 10025-1:2010
Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare
	EN 10025-1:2004
Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	138
	SM SR EN 10088-4:2010
Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii
	EN 10088-4:2009
Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii
	
	
	01.02.2010
	01.02.2011

	139
	SM SR EN 10088-5:2010
Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sîrme semifabricat, sîrme, profile şi produse deformate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii
	EN 10088-5:2009
Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sîrme semifabricat, sîrme, profile şi produse deformate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări în construcţii
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	140
	SM SR EN 10210-1:2010
Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare
	EN 10210-1:2006
Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină.  Partea 1: Condiţii tehnice de livrare
	
	
	01.02.2007
	01.02.2008

	141
	SM SR EN 10219-1:2010
Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare
	EN 10219-1:2006
Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină.  Partea 1: Condiţii tehnice de livrare
	
	
	01.02.2007
	01.02.2008

	142
	SM SR EN 10224:2010
Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare
	EN 10224:2002
Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	
	SM SR EN 10224: 2010/A1:2010
	EN 10224:2002/ A1:2005
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	143
	SM SR EN 10255+ A1:2010
Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare
	EN 10255:2004+ A1:2007
Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare 
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	144
	SM SR EN 10311:2010
Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv a apei potabile
	EN 10311:2005
Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv a apei potabile
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	145
	SM SR EN 10312:2010
Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare
	EN 10312:2002
Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	
	SM SR EN 10312: 2010/A1:2010
	EN 10312:2002/ A1:2005
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	146
	SM SR EN 10340:2010
Oţeluri turnate pentru construcţii
	EN 10340:2007
Oţeluri turnate pentru construcţii
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	
	SM SR EN 10340: 2010/AC:2010
	EN 10340:2007/ AC:2008
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	147
	SM SR EN 10343:2010
Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare
	EN 10343:2009
Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	148
	SM EN 12004+ A1:2014
Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare
	EN 12004:2007+ A1:2012
Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare
	
	EN 12004:2007
	01.04.2013
	01.07.2013

	149
	SM SR EN 12050-1:2010
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale
	EN 12050-1:2001
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale
	
	
	01.11.2001
	01.11.2002

	150
	SM SR EN 12050-2:2010
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale
	EN 12050-2:2000
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale
	
	
	01.10.2001
	01.10.2002

	151
	SM SR EN 12050-3:2010
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale
	EN 12050-3:2000
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale
	
	
	01.10.2001
	01.10.2002

	152
	SM SR EN 12050-4:2010
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale
	EN 12050-4:2000
Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale
	
	
	01.10.2001
	01.10.2002

	153
	SM SR EN 12057:2010
Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii
	EN 12057:2004
Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	154
	SM SR EN 12058:2010
Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii
	EN 12058:2004
Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	155
	SM SR EN 12094-1:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare
	EN 12094-1:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare
	
	
	01.02.2004
	01.05.2006

	156
	SM SR EN 12094-2:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare
	EN 12094-2:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare
	
	
	01.02.2004
	01.05.2006

	157
	SM SR EN 12094-3:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire
	EN 12094-3:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire
	
	
	01.01.2004
	01.09.2005

	158
	SM SR EN 12094-4:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor
	EN 12094-4:2004
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor 
	
	
	01.05.2005
	01.08.2007

	159
	SM SR EN 12094-5:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor
	EN 12094-5:2006
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinţe şi metode de încercare pentru robinete direcţionale de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor
	
	EN 12094-5:2000
	01.02.2007
	01.05.2009

	160
	SM SR EN 12094-6:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funcţiune
	EN 12094-6:2006
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funcţiune
	
	EN 12094-6:2000
	01.02.2007
	01.05.2009

	161
	SM SR EN 12094-7:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2
	EN 12094-7:2000
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2
	
	
	01.10.2001
	01.04.2004

	
	SM SR EN 12094-7:2010/A1:2010
	EN 12094-7:2000/ A1:2005
	
	
	01.11.2005
	01.11.2006

	162
	SM SR EN 12094-8:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru racorduri
	EN 12094-8:2006
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinţe şi metode de încercare pentru racorduri
	
	
	01.02.2007
	01.05.2009

	163
	SM SR EN 12094-9:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu
	EN 12094-9:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu
	
	
	01.01.2004
	01.09.2005

	164
	SM SR EN 12094-10:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate
	EN 12094-10:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate
	
	
	01.02.2004
	01.05.2006

	165
	SM SR EN 12094-11:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cîntărire
	EN 12094-11:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cîntărire
	
	
	01.01.2004
	01.09.2005

	166
	SM SR EN 12094-12:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice
	EN 12094-12:2003
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice
	
	
	01.01.2004
	01.09.2005

	167
	SM SR EN 12094-13:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur
	EN 12094-13:2001
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur
	
	
	01.01.2002
	01.04.2004

	
	SM SR EN 12094-13:2010/AC:2012
	EN 12094-13:2001/ AC:2002
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	168
	SM SR EN 12101-1:2010
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum
	EN 12101-1:2005
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum
	
	
	01.06.2006
	01.09.2008

	
	SM SR EN 12101-1:2010/A1:2010
	EN 12101-1:2005/ A1:2006
	
	
	01.12.2006
	01.09.2008

	169
	SM SR EN 12101-2:2010
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi
	EN 12101-2:2003
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi
	
	
	01.04.2004
	01.09.2006

	170
	SM EN 12101-3:2016
Sisteme de control al fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare mecanice de control al fumului şi al căldurii
	EN 12101-3:2015
Sisteme de control al fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare mecanice de control al fumului şi al căldurii
	SM SR EN 12101-3:2010
	EN 12101-3:2002
	08.04.2016
	08.04.2017

	171
	SM SR EN 12101-6:2010
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială. Kituri
	EN 12101-6:2005
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială. Kituri
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	
	SM SR EN 12101-6:2010/AC:2010
	EN 12101-6:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	172
	SM SR EN 12101-7:2013
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 7: Tronsoane de conductă pentru controlul fumului
	EN 12101-7:2011
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 7: Tronsoane de conductă pentru controlul fumului
	
	
	01.02.2012
	01.02.2013

	173
	SM SR EN 12101-8:2013
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului
	EN 12101-8:2011
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului
	
	
	01.02.2012
	01.02.2013

	174
	SM SR EN 12101-10:2010
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
	EN 12101-10:2005
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
	
	
	01.10.2006
	01.05.2012

	
	SM SR EN 12101-10:2010/AC:2010
	EN 12101-10:2005/ AC:2007
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	175
	SM SR EN 12150-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calcosodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 12150-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calcosodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	176
	SM SR EN 12209:2010
Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 12209:2003
Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.12.2004
	01.06.2006

	
	SM SR EN 12209: 2010/ AC:2010
	EN 12209:2003/ AC:2005
	
	
	01.06.2006
	01.06.2006

	177
	SM SR EN 12259-1+A1:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere
	EN 12259-1:1999+ A1:2001
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere
	
	
	01.04.2002
	01.09.2005

	
	SM SR EN 12259-1 +A1:2010/A3:2010
	EN 12259-1:1999+ A1:2001/A3:2006
	
	
	01.11.2006
	01.11.2007

	
	SM SR EN 12259-1 +A1:2010/A2:2010
	EN 12259-1:1999+ A1:2001/A2:2004
	
	
	01.03.2005
	01.03.2006

	178
	SM SR EN 12259-2:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape hidraulice de alarmare
	EN 12259-2:1999
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape hidraulice de alarmare
	
	
	01.01.2002
	01.08.2007

	
	SM SR EN 12259-2:2010/AC:2010 
	EN 12259-2:1999/ AC:2002
	
	
	01.06.2005
	01.06.2005

	
	SM SR EN 12259-2:2010/A1:2010
	EN 12259-2:1999/ A1:2001
	
	
	01.01.2002
	01.08.2007

	
	SM SR EN 12259-2:2010/A2:2010
	EN 12259-2:1999/ A2:2005
	
	
	01.09.2006
	01.08.2007

	179
	SM SR EN 12259-3:2010
Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer
	EN 12259-3:2000
Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer
	
	
	01.01.2002
	01.08.2007

	
	SM SR EN 12259-3:2010/A1:2010
	EN 12259-3:2000/ A1:2001
	
	
	01.01.2002
	01.08.2007

	
	SM SR EN 12259-3:2010/A2:2010
	EN 12259-3:2000/ A2:2005
	
	
	01.09.2006
	01.08.2007

	180
	SM SR EN 12259-4:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic
	EN 12259-4:2000
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic
	
	
	01.01.2002
	01.04.2004

	
	SM SR EN 12259-4:2010/A1:2010
	EN 12259-4:2000/ A1:2001
	
	
	01.01.2002
	01.04.2004

	181
	SM SR EN 12259-5:2010
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
	EN 12259-5:2002
Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
	
	
	01.07.2003
	01.09.2005

	182
	SM SR EN 12271:2010
Tratamente de suprafaţă. Cerinţe
	EN 12271:2006
Tratamente de suprafaţă. Cerinţe
	
	
	01.01.2008
	01.01.2011

	183
	SM SR EN 12273:2010
Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe
	EN 12273:2008
Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe
	
	
	01.01.2009
	01.01.2011

	184
	SM SR EN 12285-2:2010
Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa
	EN 12285-2:2005
Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa
	
	
	01.01.2006
	01.01.2008

	185
	SM EN 12326-1:2015
Plăci de ardezie şi piatră pentru învelitori de acoperiş şi placări exterioare discontinue. Partea 1: Specificaţii pentru plăci de ardezie şi de ardezie carbonatată
	EN 12326-1:2014
Plăci de ardezie şi piatră pentru învelitori de acoperiş şi placări exterioare discontinue. Partea 1: Specificaţii pentru plăci de ardezie şi de ardezie carbonatată
	SM SR EN 12326-1:2010
	EN 12326-1:2004
	13.02.2015
	13.02.2016

	186
	SM SR EN 12337-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 12337-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	187
	SM SR EN 12352:2010
Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate
	EN 12352:2006
Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate
	
	
	01.02.2007
	01.02.2008

	188
	SM SR EN 12368:2010
Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare
	EN 12368:2006
Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare
	
	
	01.02.2007
	01.02.2008

	189
	SM SR EN 12380:2010
Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii
	EN 12380:2002
Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii
	
	
	01.10.2003
	01.10.2004

	190
	SM SR EN 12446:2013
Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton
	EN 12446:2011
Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton
	SM SR EN 12446:2010
	EN 12446:2003
	01.04.2012
	01.04.2013

	191
	SM EN 12467+ A2:2018
Plăci plane de fibrocement. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	EN 12467:2012+ A2:2018
Plăci plane de fibrocement. Specificaţii de produs şi metode de încercare
	SM EN 12467:2014
	EN 12467:2012
	20.03.2019
	20.03.2020

	192
	SM SR EN 12566-1:2010
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 1: Fose septice prefabricate
	EN 12566-1:2000
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 1: Fose septice prefabricate
	
	
	01.12.2004
	01.12.2005

	
	SM SR EN 12566-1:2010/A1:2010
	EN 12566-1:2000/ A1:2003
	
	
	01.12.2004
	01.12.2005

	193
	SM EN 12566-3+A2:2014
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate in situ
	EN 12566-3:2005+ A2:2013
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate şi/sau asamblate in situ
	SM SR EN 12566-3+ A1:2010
	EN 12566-3:2005+ A1:2009
	08.08.2014
	08.08.2015

	194
	SM SR EN 12566-4:2010
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit)
	EN 12566-4:2007
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit)
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	195
	SM EN 12566-6:2014
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 6: Unităţi prefabricate pentru tratamentul efluenţilor foselor septice
	EN 12566-6:2013
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 6: Unităţi prefabricate pentru tratamentul efluenţilor foselor septice
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	196
	SM EN 12566-7:2015
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 7: Unităţi prefabricate de epurare terţiară
	EN 12566-7:2013
Staţii mici de epurare a apelor uzate pînă la 50 PT. Partea 7: Unităţi prefabricate de epurare terţiară
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	197
	SM SR EN 12591:2010
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere
	EN 12591:2009
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	198
	SM EN 12602:2017 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat
	EN 12602:2016 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat
	SM EN 12602+ A1:2014
	EN 12602:2008+A1:2013
	10.03.2017
	10.03.2018

	199
	SM SR EN 12620+ A1:2010 Agregate pentru beton
	EN 12620:2002+ A1:2008 
Agregate pentru beton
	
	EN 12620:2002
	01.01.2009
	01.01.2010

	200
	SM SR EN 12676-1:2010
Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici
	EN 12676-1:2000
Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici
	
	
	01.02.2004
	01.02.2006

	
	SM SR EN 12676-1:2010/A1:2010
	EN 12676-1:2000/ A1:2003
	
	
	01.02.2004
	01.02.2006

	201
	SM SR EN 12737+ A1:2010
Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale
	EN 12737:2004+ A1:2007
Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	202
	SM EN 12764+ A1:2010
Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei
	EN 12764:2004+ A1:2008
Obiecte sanitare. Specificaţii pentru căzi de baie cu sistem de barbotare a apei
	
	EN 12764:2004
	01.01.2009
	01.01.2010

	203
	SM SR EN 12794+ A1:2010
Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie
	EN 12794:2005+ A1:2007
Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie
	
	EN 12794:2005
	01.02.2008
	01.02.2009

	
	SM SR EN 12794 +A1:2010/AC:2010
	EN 12794:2005+ A1:2007/AC:2008
	
	
	01.08.2009
	01.08.2009

	204
	SM SR EN 12839:2014
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri
	EN 12839:2012
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri
	SM SR EN 12839:2010
	EN 12839:2001
	01.10.2012
	01.10.2013

	205
	SM SR EN 12843:2010
Produse prefabricate de beton. Stîlpi
	EN 12843:2004
Produse prefabricate de beton. Stîlpi
	
	
	01.09.2005
	01.09.2007

	206
	SM SR EN 12859:2013
Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 12859:2011
Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	SM SR EN 12859:2010
	EN 12859:2008
	01.12.2011
	01.12.2012

	207
	SM SR EN 12860:2010
Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
	EN 12860:2001
Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
	
	
	01.04.2002
	01.04.2003

	
	SM EN 12860:2001/ AC:2016
	EN 12860:2001/ AC:2002
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	208
	SM SR EN 12878:2010
Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 
	EN 12878:2005
Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	
	SM SR EN 12878: 2010/AC:2010
	EN 12878:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	209
	SM SR EN 12899-1:2010
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe
	EN 12899-1:2007
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri fixe
	
	
	01.01.2009
	01.01.2013

	210
	SM SR EN 12899-2:2010
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase
	EN 12899-2:2007
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne luminoase
	
	
	01.01.2009
	01.01.2013

	211
	SM SR EN 12899-3:2010
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stîlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive retroreflectorizante
	EN 12899-3:2007
Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stîlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive retroreflectorizante
	
	
	01.01.2009
	01.01.2013

	212
	SM SR EN 12951:2010
Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări
	EN 12951:2004
Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	213
	SM SR EN 12966-1+A1:2010
Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs
	EN 12966-1:2005+ A1:2009
Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs
	
	
	01.08.2010
	01.08.2010

	214
	SM SR EN 13024-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 13024-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	215
	SM SR EN 13043:2010
Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic
	EN 13043:2002
Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic
	
	
	01.07.2003
	01.06.2004

	
	SM SR EN 13043: 2010/ AC:2010
	EN 13043:2002/ AC:2004
	
	
	01.06.2006
	01.06.2006

	216
	SM SR EN 13055-1:2010
Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment
	EN 13055-1:2002
Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment
	
	
	01.03.2003
	01.06.2004

	
	SM EN 13055-1:2002/AC:2016
	EN 13055-1:2002/ AC:2004
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	217
	SM SR EN 13055-2:2010
Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate
	EN 13055-2:2004
Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate
	
	
	01.05.2005
	01.05.2006

	218
	SM SR EN 13063-1+A1:2010
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.  Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş
	EN 13063-1:2005+ A1:2007
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.   Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş
	
	EN 13063-1:2005
	01.05.2008
	01.05.2009

	219
	SM SR EN 13063-2+Al:2010
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.  Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede
	EN 13063-2:2005+ A1:2007
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.   Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede
	
	EN 13063-2:2005
	01.05.2008
	01.05.2009

	220
	SM SR EN 13063-3:2010 
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.  Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere
	EN 13063-3:2007
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică.   Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere
	
	
	01.05.2008
	01.05.2009

	221
	SM SR EN 13069:2010
Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare
	EN 13069:2005
Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.05.2006
	01.05.2007

	222
	SM SR EN 13084-5:2010
Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs
	EN 13084-5:2005
Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs
	
	
	01.04.2006
	01.04.2007

	
	SM SR EN 13084-5:2010/AC:2010
	EN 13084-5:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	223
	SM EN 13084-7:2014
Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel
	EN 13084-7:2012
Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel
	
	EN 13084-7:2005
	01.09.2013
	01.09.2013

	224
	SM SR EN 13101:2010
Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii
	EN 13101:2002
Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii
	
	
	01.08.2003
	01.08.2004

	225
	SM SR EN 13108-1:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
	EN 13108-1:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010
	EN 13108-1:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	226
	SM SR EN 13108-2:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri
	EN 13108-2:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-2:2010/AC:2010
	EN 13108-2:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	227
	SM SR EN 13108-3:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
	EN 13108-3:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-3:2010/AC:2010
	EN 13108-3:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	228
	SM SR EN 13108-4:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
	EN 13108-4:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-4:2010/AC:2010
	EN 13108-4:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	229
	SM SR EN 13108-5:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic (tip SMA)
	EN 13108-5:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic (tip SMA)
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010
	EN 13108-5:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	230
	SM SR EN 13108-6:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
	EN 13108-6:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-6:2010/AC:2010
	EN 13108-6:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	231
	SM SR EN 13108-7:2010
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
	EN 13108-7:2006
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	
	SM SR EN 13108-7:2010/AC:2010
	EN 13108-7:2006/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	232
	SM SR EN 13139:2010
Agregate pentru mortare
	EN 13139:2002
Agregate pentru mortare
	
	
	01.03.2003
	01.06.2004

	
	SM SR EN 13139: 2010/AC:2010
	EN 13139:2002/ AC:2004
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	233
	SM SR EN 13160-1:2010
Sisteme de detectare a scurgerilor.    Partea 1: Principii generale
	EN 13160-1:2003
Sisteme de detectare a scurgerilor.     Partea 1: Principii generale
	
	
	01.03.2004
	01.03.2005

	234
	SM EN 13162+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie
	EN 13162:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie
	SM EN 13162:2014
	EN 13162:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	235
	SM EN 13163+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	EN 13163:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	SM EN 13163:2014
	EN 13163:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	236
	SM EN 13164+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	EN 13164:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	SM EN 13164:2014
	EN 13164:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	237
	SM EN 13165+ A2:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie
	EN 13165:2012+ A2:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie
	SM EN 13165+ A1:2016
	EN 13165:2012+A1:2015
	14.10.2016
	14.10.2017

	238
	SM EN 13166+ A2:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
	EN 13166:2012+ A2:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie
	SM EN 13166+ A1:2016
	EN 13166:2012+A1:2015
	14.10.2016
	14.10.2017

	239
	SM EN 13167+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
	EN 13167:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie
	SM EN 13167:2014
	EN 13167:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	240
	SM EN 13168+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
	EN 13168:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie
	SM EN 13168:2014
	EN 13168:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	241
	SM EN 13169+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie
	EN 13169:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din panou de perlit expandat (EPB). Specificaţie
	SM EN 13169:2014
	EN 13169:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	242
	SM EN 13170+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie
	EN 13170:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie
	SM EN 13170:2014
	EN 13170:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	243
	SM EN 13171+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
	EN 13171:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
	SM EN 13171:2014
	EN 13171:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	244
	SM SR EN 13224:2014
Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri
	EN 13224:2011
Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri
	SM SR EN 13224+ A1:2010
	EN 13224:2004+A1:2007
	01.08.2012
	01.08.2013

	245
	SM EN 13225:2014
Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură
	EN 13225:2013
Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură
	SM SR EN 13225:2010
	EN 13225:2004
	08.08.2014
	08.08.2015

	246
	SM EN 13241+ A2:2016
Uşi şi porţi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă
	EN 13241:2003+ A2:2016
Uşi şi porţi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă
	SM SR EN 13241-1+ A1:2013
	EN 13241-1:2003+ A1:2011
	01.11.2016
	01.11.2019

	247
	SM SR EN 13242+ A1:2010
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri
	EN 13242:2002+ A1:2007
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri
	
	EN 13242:2002
	01.01.2009
	01.01.2010

	248
	SM SR EN 13245-2:2013
Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare
	EN 13245-2:2008
Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare
	
	
	01.07.2010
	01.07.2012

	
	SM SR EN 13245-2:2013/ AC:2013
	EN 13245-2: 2008/AC:2009
	
	
	01.07.2010
	01.07.2010

	249
	SM EN 13249:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)
	EN 13249:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)
	SM SR EN 13249:2010/ A1:2010
	EN 13249:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	250
	SM EN 13250:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de căi ferate
	EN 13250:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de căi ferate
	SM SR EN 13250:2010/ A1:2010
	EN 13250:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	251
	SM EN 13251:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere
	EN 13251:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere
	SM SR EN 13251:2010/ A1:2010
	EN 13251:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	252
	SM EN 13252:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în sisteme de drenaj
	EN 13252:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în sisteme de drenaj
	SM SR EN 13252:2010/ A1:2010
	EN 13252:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	253
	SM EN 13253:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)
	EN 13253:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)
	SM SR EN 13253:2010/ A1:2010
	EN 13253:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	254
	SM EN 13254:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje
	EN 13254:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje
	SM SR EN 13254:2010/ A1:2010 

SM SR EN 13254:2010/ AC:2010
	EN 13254:2000+A1:2005+ AC:2003
	10.03.2017
	10.03.2018

	255
	SM EN 13255:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale
	EN 13255:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale
	SM SR EN 13255:2010/ A1:2010
	EN 13255:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	256
	SM EN 13256:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi structuri subterane
	EN 13256:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de tuneluri şi structuri subterane
	SM SR EN 13256:2010/ A1:2010
	EN 13256:2000+A1:2005 
	10.03.2017
	10.03.2018

	257
	SM EN 13257:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de eliminare a deşeurilor solide
	EN 13257:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrări de eliminare a deşeurilor solide
	SM SR EN 13257:2010/ A1:2010
	EN 13257:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	258
	SM SR EN 13263-1+A1:2010
Silice ultrafină pentru beton.    Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate
	EN 13263-1:2005+ A1:2009
Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate
	
	EN 13263-1:2005
	01.01.2010
	01.01.2011

	259
	SM EN 13265:2017
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în proiecte de izolare a deşeurilor lichide
	EN 13265:2016
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în proiecte de izolare a deşeurilor lichide
	SM SR EN 13265:2010/ A1:2010
	EN 13265:2000+A1:2005
	10.03.2017
	10.03.2018

	260
	SM SR EN 13279-1:2010
Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos.   Partea 1: Definiţii şi condiţii
	EN 13279-1:2008
Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos.    Partea 1: Definiţii şi condiţii
	
	EN 13279-1:2005
	01.10.2009
	01.10.2010

	261
	SM EN 13282-1:2014
Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 13282-1:2013
Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	262
	SM SR EN 13310:2010
Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	EN 13310:2003
Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	
	
	01.02.2004
	01.02.2006

	263
	SM SR EN 13341+ A1:2013
Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 13341:2005+ A1:2011
Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 13341:2010
	EN 13341:2005
	01.10.2011
	01.10.2011

	264
	SM SR EN 13361:2010
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje
	EN 13361:2004
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 13361: 2010/A1:2010
	EN 13361:2004/ A1:2006
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	265
	SM SR EN 13362:2010
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale
	EN 13362:2005
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale
	
	
	01.02.2006
	01.02.2007

	266
	SM SR EN 13383-1:2010
Agregate pentru anrocamente.    Partea 1: Specificaţii
	EN 13383-1:2002
Agregate pentru anrocamente.    Partea 1: Specificaţii
	
	
	01.03.2003
	01.06.2004

	
	SM SR EN 13383-1:2010/AC:2010
	EN 13383-1:2002/ AC:2004
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	267
	SM SR EN 13407:2010
Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări
	EN 13407:2006
Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	268
	SM SR EN 13450:2010
Agregate pentru balast de cale ferată
	EN 13450:2002
Agregate pentru balast de cale ferată
	
	
	01.10.2003
	01.06.2004

	
	SM SR EN 13450: 2010/ AC:2010
	EN 13450:2002/ AC:2004
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	269
	SM SR EN 13454-1:2010
Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii
	EN 13454-1:2004
Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii
	
	
	01.07.2005
	01.07.2006

	270
	SM EN 13479:2017
Materiale consumabile pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice
	EN 13479:2017
Materiale consumabile pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice
	SM SR EN 13479:2010
	EN 13479:2004
	09.03.2018
	09.03.2019

	271
	SM SR EN 13491:2010
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane
	EN 13491:2004
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 13491: 2010/A1:2010
	EN 13491:2004/ A1:2006 
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	272
	SM SR EN 13492:2010
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare
	EN 13492:2004 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 13492: 2010/A1:2010
	EN 13492:2004/ A1:2006
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	273
	SM SR EN 13493:2010
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare
	EN 13493:2005
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	274
	SM SR EN 13502:2010
Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare
	EN 13502:2002
Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.08.2003
	01.08.2004

	275
	SM SR EN 13561+ A1:2010
Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate
	EN 13561:2004+ A1:2008 
Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate
	
	EN 13561:2004
	01.08.2009
	01.08.2010

	276
	SM SR EN 13564-1:2010
Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe
	EN 13564-1:2002
Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe
	
	
	01.05.2003
	01.05.2004

	277
	SM SR EN 13616:2010
Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi
	EN 13616:2004
Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi
	
	
	01.05.2005
	01.05.2006

	
	SM SR EN 13616: 2010/AC:2010
	EN 13616:2004/ AC:2006
	
	
	01.06.2006
	01.06.2006

	278
	SM SR EN 13658-1:2010
Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare.     Partea 1: Tencuieli interioare
	EN 13658-1:2005
Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare.     Partea 1: Tencuieli interioare
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	279
	SM SR EN 13658-2:2010
Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare
	EN 13658-2:2005
Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	280
	SM SR EN 13659+ A1:2010
Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate
	EN 13659:2004+ A1:2008
Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate
	
	EN 13659:2004
	01.08.2009
	01.08.2010

	281
	SM SR EN 13693+ A1:2010
Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş
	EN 13693:2004+ A1:2009
Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş 
	
	EN 13693:2004
	01.05.2010
	01.05.2011

	282
	SM SR EN 13707+ A2:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici
	EN 13707:2004+ A2:2009
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.04.2010
	01.10.2010

	283
	SM SR EN 13747+ A2:2010
Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee
	EN 13747:2005+ A2:2010
Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee
	
	EN 13747:2005+A1:2008
	01.01.2011
	01.01.2011

	284
	SM SR EN 13748-1:2010
Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior
	EN 13748-1:2004
Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior
	
	
	01.06.2005
	01.10.2006

	
	SM SR EN 13748-1:2010/AC:2010 
	EN 13748-1:2004/ AC:2005
	
	
	01.06.2005
	01.06.2005

	
	SM SR EN 13748-1:2010/A1:2010
	EN 13748-1:2004/ A1:2005
	
	
	01.04.2006
	01.10.2006

	285
	SM SR EN 13748-2:2010
Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior
	EN 13748-2:2004
Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior
	
	
	01.04.2005
	01.04.2006

	286
	SM EN 13808:2014
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice
	EN 13808:2013
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice
	SM SR EN 13808:2010
	EN 13808:2005
	08.08.2014
	08.08.2015

	287
	SM SR EN 13813:2010
Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe
	EN 13813:2002
Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe
	
	
	01.08.2003
	01.08.2004

	288
	SM SR EN 13815:2010
Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări
	EN 13815:2006
Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	289
	SM SR EN 13830:2010
Faţade cortină. Standard de produs
	EN 13830:2003
Faţade cortină. Standard de produs
	
	
	01.12.2004
	01.12.2005

	290
	SM SR EN 13859-1:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue
	EN 13859-1:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue
	
	
	01.04.2011
	01.04.2012

	291
	SM SR EN 13859-2:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor.   Partea 2: Substraturi pentru pereţi
	EN 13859-2:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor.    Partea 2: Substraturi pentru pereţi
	
	
	01.04.2011
	01.04.2012

	292
	SM SR EN 13877-3:2010
Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton
	EN 13877-3:2004
Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	293
	SM SR EN 13915:2010
Panouri prefabricate din plăci de gips-carton cu miez celular de carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări
	EN 13915:2007
Panouri prefabricate din plăci de gips-carton cu miez celular de carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercări
	
	
	01.06.2008
	01.06.2009

	294
	SM SR EN 13924:2010
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure
	EN 13924:2006
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	
	SM SR EN 13924: 2010/AC:2010
	EN 13924:2006/ AC:2006
	
	
	01.01.2010
	01.01.2010

	295
	SM EN 13950:2015
Panouri compozite din plăci de ghips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	EN 13950:2014
Panouri compozite din plăci de ghips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 13950:2010
	EN 13950:2005
	13.02.2015
	13.02.2016

	296
	SM EN 13956:2014
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici
	EN 13956:2012
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici
	SM SR EN 13956:2010
	EN 13956:2005
	01.10.2013
	01.10.2013

	297
	SM SR EN 13963:2010
Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 13963:2005
Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.03.2006
	01.03.2004

	
	SM SR EN 13963: 2010/AC:2010
	EN 13963:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	298
	SM EN 13964:2015 
Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare
	EN 13964:2014
Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare
	SM SR EN 13964:2010
	EN 13964:2004
	08.04.2016
	08.04.2017

	299
	SM EN 13967:2014
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici
	EN 13967:2012
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici
	SM SR EN 13967:2010
	EN 13967:2004
	01.03.2013
	01.07.2013

	300
	SM SR EN 13969:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici
	EN 13969:2004
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 13969: 2010/A1:2010
	EN 13969:2004/ A1:2006
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	301
	SM SR EN 13970:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici
	EN 13970:2004
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	
	SM SR EN 13970: 2010/A1:2010
	EN 13970:2004/ A1:2006
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	302
	SM SR EN 13978-1:2010
Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere
	EN 13978-1:2005
Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere
	
	
	01.03.2006
	01.03.2008

	303
	SM EN 13984:2014
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici
	EN 13984:2013
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici
	SM SR EN 13984:2010
	EN 13984:2004
	01.11.2013
	01.11.2013

	304
	SM EN 13986+ A1:2016
Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	EN 13986:2004+ A1:2015
Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	SM SR EN 13986:2010
	EN 13986:2004
	13.11.2015
	13.11.2016

	305
	SM SR EN 14016-1:2010
Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe
	EN 14016-1:2004
Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe
	
	
	01.12.2004
	01.12.2005

	306
	SM SR EN 14023:2014
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri
	EN 14023:2010
Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri
	
	
	01.01.2011
	01.01.2012

	307
	SM EN 14037-1:2017
Panouri liber suspendate radiante de încălzire şi de răcire alimentate cu apă la o temperatură mai mică de 120 grade C. Partea 1: Panouri radiante de plafon prefabricate destinate încălzirii localurilor. Specificaţii tehnice şi cerinţe
	EN 14037-1:2016
Panouri liber suspendate radiante de încălzire şi de răcire alimentate cu apă la o temperatură mai mică de 120 grade C. Partea 1: Panouri radiante de plafon prefabricate destinate încălzirii localurilor. Specificaţii tehnice şi cerinţe
	SM SR EN 14037-1:2010
	EN 14037-1:2003
	10.03.2017
	10.03.2018

	308
	SM SR EN 14041:2010
Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale
	EN 14041:2004
Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale
	
	
	01.01.2006
	01.01.2007

	
	SM SR EN 14041: 2010/AC:2010
	EN 14041:2004/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	309
	SM SR EN 14055:2013
Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare
	EN 14055:2010
Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	310
	SM SR EN 14063-1:2010
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare
	EN 14063-1:2004
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	
	SM SR EN 14063-1:2010/AC:2010
	EN 14063-1:2004/ AC:2006
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	311
	SM SR EN 14064-1:2014
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare
	EN 14064-1:2010
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare
	
	
	01.12.2010
	01.12.2011

	312
	SM EN 14080:2014
Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat şi lemn masiv încleiat. Cerinţe
	EN 14080:2013
Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat şi lemn masiv încleiat. Cerinţe
	SM SR EN 14080:2010
	EN 14080:2005
	08.08.2014
	08.08.2015

	313
	SM SR EN 14081-1+A1:2013
Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale
	EN 14081-1:2005+ A1:2011
Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale
	SM SR EN 14081-1:2010
	EN 14081-1:2005
	01.10.2011
	31.12.2011

	314
	SM SR EN 14178-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico - alcalino - pământoasă.      Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 14178-2:2004
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico - alcalino - pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	315
	SM SR EN 14179-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico - calco - sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 14179-2:2005
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico - calco - sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	316
	SM SR EN 14188-1:2010
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald
	EN 14188-1:2004
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald
	
	
	01.07.2005
	01.01.2007

	317
	SM SR EN 14188-2:2010
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece
	EN 14188-2:2004
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece
	
	
	01.10.2005
	01.01.2007

	318
	SM SR EN 14188-3:2010
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor
	EN 14188-3:2006
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor
	
	
	01.11.2006
	01.11.2007

	319
	SM EN 14190:2015
Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	EN 14190:2014
Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 14190:2010
	EN 14190:2005
	13.02.2015
	13.02.2016

	320
	SM SR EN 14195:2010
Componentele structurii metalice pentru sis teme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 14195:2005
Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.01.2006
	01.01.2007

	
	SM SR EN 14195: 2010/AC:2010
	EN 14195:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2007
	01.01.2007

	321
	SM EN 14209:2018
Cornişe preformate din plăci de ghips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	EN 14209:2017
Cornişe preformate din plăci de ghips-carton. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 14209:2010
	EN 14209:2005
	09.03.2018
	09.03.2019

	322
	SM EN 14216:2016
Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldura de hidratare foarte redusă
	EN 14216:2015
Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldura de hidratare foarte redusă
	SM SR EN 14216:2010
	EN 14216:2004
	08.04.2016
	08.04.2017

	323
	SM SR EN 14229:2013
Lemn pentru construcţii. Stîlpi de lemn pentru linii aeriene
	EN 14229:2010
Lemn pentru construcţii. Stîlpi de lemn pentru linii aeriene
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	324
	SM SR EN 14246:2010
Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 14246:2006
Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.04.2007
	01.04.2008

	
	SM SR EN 14246: 2010/AC:2010
	EN 14246:2006/ AC:2007
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	325
	SM EN 14250:2014
Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată
	EN 14250:2010
Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată
	SM SR EN 14250:2010
	EN 14250:2004
	01.11.2010
	01.11.2010

	326
	SM SR EN 14296:2010
Instalaţii sanitare. Lavoare colective
	EN 14296:2005
Instalaţii sanitare. Lavoare colective
	
	
	01.03.2006
	01.03.2008

	327
	SM EN 14303+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie
	EN 14303:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie
	
	EN 14303:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	328
	SM EN 14304+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie
	EN 14304:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie
	
	EN 14304:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	329
	SM EN 14305+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie
	EN 14305:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie
	
	EN 14305:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	330
	SM EN 14306+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie
	EN 14306:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie
	
	EN 14306:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	331
	SM EN 14307+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	EN 14307:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	
	EN 14307:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	332
	SM EN 14308+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie
	EN 14308:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie
	
	EN 14308:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	333
	SM EN 14309+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	EN 14309:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	
	EN 14309:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	334
	SM EN 14313+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie
	EN 14313:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie
	SMV EN 14313:2012
	EN 14313:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	335
	SM EN 14314+ A1:2014
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie
	EN 14314:2009+ A1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie
	
	EN 14314:2009
	01.11.2013
	01.11.2013

	336
	SM EN 14315-1:2014
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare
	EN 14315-1:2013
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	337
	SM SR EN 14316-1:2010
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP).  Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare
	EN 14316-1:2004
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP).  Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	338
	SM SR EN 14317-1:2010
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare
	EN 14317-1:2004
Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare
	
	
	01.06.2005
	01.06.2006

	339
	SM EN 14318-1:2014
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare
	EN 14318-1:2013
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	340
	SM EN 14319-1:2014
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de injectare a spumei rigide înainte de instalare
	EN 14319-1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de injectare a spumei rigide înainte de instalare
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	341
	SM EN 14320-1:2014
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare
	EN 14320-1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare
	
	
	01.11.2013
	01.11.2014

	342
	SM SR EN 14321-2:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pămîntoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 14321-2:2005
Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pămîntoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.06.2006
	01.06.2007

	343
	SM SR EN 14339:2010
Hidranţi de incendiu subterani
	EN 14339:2005
Hidranţi de incendiu subterani
	
	
	01.05.2006
	01.05.2007

	344
	SM EN 14342:2014
Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	EN 14342:2013
Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	SM SR EN 14342+ A1:2010
	EN 14342:2005+A1:2008
	08.08.2014
	08.08.2015

	345
	SM EN 14351-1+A2:2016
Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă.     Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni
	EN 14351-1:2006+ A2:2016
Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă.     Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni
	SM SR EN 14351-1 +A1:2010
	EN 14351-1:2006+ A1:2010
	01.11.2016
	01.11.2019

	346
	SM SR EN 14353+ A1:2010
Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
	EN 14353:2007+ A1:2010
Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
	
	EN 14353:2007
	01.11.2010
	01.11.2010

	347
	SM SR EN 14374:2010
Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe
	EN 14374:2004
Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe
	
	
	01.09.2005
	01.09.2006

	348
	SM SR EN 14384:2010
Hidranţi de incendiu supraterani
	EN 14384:2005
Hidranţi de incendiu supraterani
	
	
	01.05.2006
	01.05.2007

	349
	SM SR EN 14388:2010
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii
	EN 14388:2005
Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii
	
	
	01.05.2006
	01.05.2007

	
	SM SR EN 14388: 2010/AC:2010
	EN 14388:2005/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2009

	350
	SM SR EN 14396:2010
Scări fixe pentru cămine de vizitare
	EN 14396:2004
Scări fixe pentru cămine de vizitare
	
	
	01.12.2004
	01.12.2005

	351
	SM EN 14399-1:2016 
Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale
	EN 14399-1:2015
Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale
	SM SR EN 14399-1:2010
	EN 14399-1:2005
	08.04.2016
	08.04.2017

	352
	SM EN 14411:2014
Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	EN 14411:2012
Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	SM SR EN 14411:2010
	EN 14411:2006
	01.07.2013
	01.07.2014

	353
	SM SR EN 14428+ A1:2010
Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	EN 14428:2004+ A1:2008
Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	
	EN 14428:2004
	01.01.2009
	01.01.2010

	354
	SM SR EN 14449:2010
Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 14449:2005
Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	01.03.2006
	01.03.2007

	
	SM SR EN 14449: 2010/AC:2010
	EN 14449:2005/ AC:2005
	
	
	01.06.2006
	01.06.2006

	355
	SM EN 14471+ A1:2016
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare
	EN 14471:2013+ A1:2015
Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare
	SM SR EN 14471:2010
	EN 14471:2005
	10.07.2015
	10.07.2016

	356
	SM SR EN 14496:2010
Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/ acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 14496:2005
Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/ acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.09.2006
	01.09.2007

	357
	SM EN 14509:2014
Panouri sandviş autoportante, izolante, cu ambele feţe de tablă metalică. Produse fabricate industrial. Specificaţii
	EN 14509:2013
Panouri sandviş autoportante, izolante, cu ambele feţe de tablă metalică. Produse fabricate industrial. Specificaţii
	SM SR EN 14509:2010
	EN 14509:2006
	08.08.2014
	08.08.2015

	358
	SM SR EN 14516+ A1:2013
Căzi de baie pentru scopuri casnice
	EN 14516:2006+ A1:2010
Căzi de baie pentru scopuri casnice
	
	
	01.05.2011
	01.05.2012

	359
	SM SR EN 14527+ A1:2013
Căzi de duş pentru scopuri casnice
	EN 14527:2006+ A1:2010
Căzi de duş pentru scopuri casnice
	
	
	01.05.2011
	01.05.2012

	360
	SM SR EN 14528:2010
Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	EN 14528:2007
Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare
	
	EN 14528:2005
	01.01.2008
	01.01.2009

	361
	SM SR EN 14545:2010
Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe
	EN 14545:2008
Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe
	
	
	01.08.2009
	01.08.2010

	362
	SM SR EN 14566+ A1:2010
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	EN 14566:2008+ A1:2009
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
	
	EN 14566:2008
	01.05.2010
	01.11.2010

	363
	SM SR EN 14592+ A1:2014
Structuri de lemn. Elemente de fixare tip tijă. Cerinţe
	EN 14592:2008+ A1:2012
Structuri de lemn. Elemente de fixare tip tijă. Cerinţe
	SM SR EN 14592:2010
	EN 14592:2008
	01.03.2013
	01.07.2013

	364
	SM SR EN 14604:2010
Dispozitive de alarmă de fum
	EN 14604:2005
Dispozitive de alarmă de fum
	
	
	01.05.2006
	01.08.2008

	
	SM SR EN 14604: 2010/AC:2010
	EN 14604:2005/ AC:2008
	
	
	01.08.2009
	01.08.2009

	365
	SM SR EN 14647:2010
Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 14647:2005
Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	
	
	01.08.2006
	01.08.2007

	
	SM SR EN 14647: 2010/AC:2010
	EN 14647:2005/ AC:2006
	
	
	01.01.2008
	01.01.2008

	366
	SM SR EN 14680:2010
Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii
	EN 14680:2006
Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	367
	SM SR EN 14688:2010
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare
	EN 14688:2006
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	368
	SM SR EN 14695:2014
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici
	EN 14695:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.10.2010
	01.10.2011

	369
	SM SR EN 14716:2010
Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare
	EN 14716:2004
Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare
	
	
	01.10.2005
	01.10.2006

	370
	SM SR EN 14782:2010
Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe
	EN 14782:2006
Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe
	
	
	01.11.2006
	01.11.2007

	371
	SM EN 14783:2014
Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe
	EN 14783:2013
Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe
	SM SR EN 14783:2010
	EN 14783:2006
	08.08.2014
	08.08.2015

	372
	SM SR EN 14800:2010
Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi
	EN 14800:2007
Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	373
	SM SR EN 14814:2010
Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii
	EN 14814:2007
Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	374
	SM SR EN 14843:2010
Produse prefabricate de beton. Scări
	EN 14843:2007
Produse prefabricate de beton. Scări
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	375
	SM EN 14844+ A2:2014
Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane
	EN 14844:2006+ A2:2011
Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane
	SM SR EN 14844+ A1:2010
	EN 14844:2006+A1:2008
	01.09.2012
	01.09.2013

	376
	SM SR EN 14846:2011
Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 14846:2008
Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	377
	SM SR EN 14889-1:2010
Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate
	EN 14889-1:2006
Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	378
	SM SR EN 14889-2:2010
Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate
	EN 14889-2:2006
Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate
	
	
	01.06.2007
	01.06.2008

	379
	SM EN 14891:2014
Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare
	EN 14891:2012
Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare
	
	
	01.03.2013
	01.03.2014

	
	SM EN 14891:2014/ AC:2014
	EN 14891:2012/ AC:2012
	
	
	01.03.2013
	01.03.2013

	380
	SM SR EN 14904:2010
Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie
	EN 14904:2006
Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie
	
	
	01.02.2007
	01.02.2008

	381
	SM SR EN 14909:2013
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de etanşare la umiditate, de material plastic şi cauciuc. Definiţii şi caracteristici
	EN 14909:2012
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de etanşare la umiditate, de material plastic şi cauciuc. Definiţii şi caracteristici
	SM SR EN 14909:2010
	EN 14909:2006
	01.03.2013
	01.07.2013

	382
	SM SR EN 14915:2016
Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	EN 14915:2013
Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare
	SM SR EN 14915:2010
	EN 14915:2006
	08.08.2014
	08.08.2015

	383
	SM SR EN 14933:2010
Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	EN 14933:2007
Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
	
	
	01.07.2008
	01.07.2009

	384
	SM SR EN 14934:2010
Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	EN 14934:2007
Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
	
	
	01.07.2008
	01.07.2009

	385
	SM SR EN 14963:2010
Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare
	EN 14963:2006
Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare
	
	
	01.08.2009
	01.08.2012

	386
	SM SR EN 14964:2010
Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici
	EN 14964:2006
Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	387
	SM SR EN 14967:2010
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici
	EN 14967:2006
Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici
	
	
	01.03.2007
	01.03.2008

	388
	SM SR EN 14989-1:2010
Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6
	EN 14989-1:2007
Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	389
	SM SR EN 14989-2:2010
Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe
	EN 14989-2:2007
Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	390
	SM SR EN 14991:2010
Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie
	EN 14991:2007
Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	391
	SM EN 14992+ A1:2014
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru pereţi
	EN 14992:2007+ A1:2012
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru pereţi
	SM SR EN 14992:2010
	EN 14992:2007
	01.04.2013
	01.07.2013

	392
	SM SR EN 15037-1:2010
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi
	EN 15037-1:2008
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	393
	SM SR EN 15037-2+A1:2013
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton
	EN 15037-2:2009+ A1:2011
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton
	
	
	01.12.2011
	01.12.2012

	394
	SM SR EN 15037-3+A1:2013
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri ceramice
	EN 15037-3:2009+ A1:2011
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri ceramice
	
	
	01.12.2011
	01.12.2012

	395
	SM EN 15037-4+Al:2014
Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat
	EN 15037-4:2010+ A1:2013
Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat
	SM SR EN 15037-4:2013
	EN 15037-4:2010
	08.08.2014
	08.08.2015

	396
	SM EN 15037-5:2015
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple
	EN 15037-5:2013
Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	397
	SM SR EN 15048-1:2010
Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale
	EN 15048-1:2007
Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale
	
	
	01.01.2008
	01.10.2009

	398
	SM EN 15050+ A1:2014
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri
	EN 15050:2007+ A1:2012
Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri
	SM SR EN 15050:2010
	EN 15050:2007
	01.12.2012
	01.12.2012

	399
	SM SR EN 15069:2010
Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi
	EN 15069:2008
Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	400
	SM SR EN 15088:2010
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare
	EN 15088:2005
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare
	
	
	01.10.2006
	01.10.2007

	401
	SM SR EN 15102+ A1:2014
Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri
	EN 15102:2007+ A1:2011
Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri
	SMV EN 15102:2010
	EN 15102:2007
	01.07.2012
	01.07.2012

	402
	SM SR EN 15129:2013
Dispozitive antiseismice
	EN 15129:2009
Dispozitive antiseismice
	
	
	01.08.2010
	01.08.2011

	403
	SM SR EN 15167-1:2010
Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 15167-1:2006
Zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate
	
	
	01.01.2008
	01.01.2009

	404
	SM SR EN 15258:2010
Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin
	EN 15258:2008
Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	405
	SM EN 15274:2016
Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 15274:2015
Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare
	SM SR EN 15274:2011
	EN 15274:2007
	13.11.2015
	13.11.2016

	406
	SM EN 15275:2016
Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile
	EN 15275:2015
Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile
	SM SR EN 15275:2011
	EN 15275:2007
	13.11.2015
	13.11.2016

	407
	SM SR EN 15283-1+A1:2010
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împîslitură
	EN 15283-1:2008+ A1:2009
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împîslitură
	
	EN 15283-1:2008
	01.06.2010
	01.06.2011

	408
	SM SR EN 15283-2+A1:2010
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre
	EN 15283-2:2008+ A1:2009
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre
	
	EN 15283-2:2008
	01.06.2010
	01.06.2011

	409
	SM SR EN 15285:2010
Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare)
	EN 15285:2008
Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare)
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	
	SM SR EN 15285: 2010/AC:2010
	EN 15285:2008/ AC:2008
	
	
	01.01.2009
	01.01.2010

	410
	SM EN 15286:2015
Pietre aglomerate. Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare)
	EN 15286:2013
Pietre aglomerate. Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare)
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	411
	SM EN 15322:2014
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi
	EN 15322:2013
Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi
	SM SR EN 15322:2010
	EN 15322:2009
	08.08.2014
	08.08.2015

	412
	SM SR EN 15368+ A1:2013
Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 15368:2008+ A1:2010
Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	413
	SM SR EN 15381:2010
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice
	EN 15381:2008
Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice
	
	
	01.01.2010
	01.01.2011

	414
	SM EN 15382:2014
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi
	EN 15382:2013
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi
	SM SR EN 15382:2010
	EN 15382:2008
	08.08.2014
	08.08.2015

	415
	SM SR EN 15435:2010
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului
	EN 15435:2008
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului
	
	
	01.02.2009
	01.02.2010

	416
	SM EN 15497:2015
Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie
	EN 15497:2014
Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie
	
	
	10.10.2014
	10.10.2015

	417
	SM SR EN 15498:2010
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului
	EN 15498:2008
Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului
	
	
	01.02.2009
	01.02.2010

	418
	SM EN 15501:2015
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din perlit expandat (EP) şi vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie
	EN 15501:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din perlit expandat (EP) şi vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	419
	SM SR EN 15599-1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP).  Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare
	EN 15599-1:2010
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP).  Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare
	
	
	01.04.2011
	01.04.2012

	420
	SM SR EN 15600-1:2013
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de vermiculit exfoliat (EV).   Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare
	EN 15600-1:2010
Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de vermiculit exfoliat (EV).    Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare
	
	
	01.04.2011
	01.04.2012

	421
	SM SR EN 15650:2013
Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc
	EN 15650:2010
Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc
	
	
	01.09.2011
	01.09.2012

	422
	SM EN 15651-1:2014
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă
	EN 15651-1:2012
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă
	
	
	01.07.2013
	01.07.2014

	423
	SM EN 15651-2:2014
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri de etanşare pentru vitraje
	EN 15651-2:2012
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri de etanşare pentru vitraje
	
	
	01.07.2013
	01.07.2014

	424
	SM EN 15651-3:2014
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare
	EN 15651-3:2012
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare
	
	
	01.07.2013
	01.07.2014

	425
	SM EN 15651-4:2014
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale
	EN 15651-4:2012
Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale
	
	
	01.07.2013
	01.07.2013

	426
	SM EN 15681-2:2017
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază: sticlă aluminosilicatică. Partea 2: Standard de produs
	EN 15681-2:2017
Sticlă pentru construcţii. Produse de bază: sticlă aluminosilicatică. Partea 2: Standard de produs
	
	
	11.08.2017
	11.08.2018

	427
	SM EN 15682-2:2015
Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-alcalino-pămîntoasă securizată termic şi testată Heat Soak. Partea 2 : Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 15682-2:2013
Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă silico-alcalino-pămîntoasă securizată termic şi testată Heat Soak. Partea 2 : Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	428
	SM EN 15683-2:2015
Sticlă pentru construcţii. Sticlă profilată silico-calco-sodică de siguranţă, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	EN 15683-2:2013
Sticlă pentru construcţii. Sticlă profilată silico-calco-sodică de siguranţă, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs
	
	
	08.08.2014
	08.08.2015

	429
	SM EN 15732:2014
Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante pentru aplicaţii de inginerie civilă (CEA). Produse pe bază de agregate uşoare (LWA) de argilă expandată
	EN 15732:2012
Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante pentru aplicaţii de inginerie civilă (CEA). Produse pe bază de agregate uşoare (LWA) de argilă expandată
	
	
	01.08.2013
	01.08.2014

	430
	SM EN 15743+ A1:2016
Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	EN 15743:2010+ A1:2015
Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate
	SM SR EN 15743:2013
	EN 15743:2010
	13.11.2015
	13.11.2016

	431
	SM EN 15814+ A2:2016
Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe
	EN 15814:2011+ A2:2014
Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe
	SM EN 15814+ A1:2014
	EN 15814:2011+A1:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	432
	SM EN 15824:2017
Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici
	EN 15824:2017
Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici
	SM SR EN 15824:2010
	EN 15824:2009
	09.03.2018
	09.03.2020

	433
	SM EN 16034:2015
Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum
	EN 16034:2014
Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum
	
	
	01.11.2016
	01.11.2019

	434
	SM EN 16069+ A1:2016
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie
	EN 16069:2012+ A1:2015
Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie
	SM EN 16069:2014
	EN 16069:2012
	10.07.2015
	10.07.2016

	435
	SM EN 16153+ A1:2016
Plăci multiperete plane transparente de policarbonat (PC) pentru utilizări la interior şi exterior în acoperişuri, pereţi şi plafoane. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 16153:2013+ A1:2015
Plăci multiperete plane transparente de policarbonat (PC) pentru utilizări la interior şi exterior în acoperişuri, pereţi şi plafoane. Cerinţe şi metode de încercare
	SM EN 16153:2014
	EN 16153:2013
	10.07.2015
	10.07.2016

	436
	SM EN 16240:2017
Plăci solide plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	EN 16240:2013
Plăci solide plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare
	
	
	10.03.2017
	10.03.2018

	437
	SM EN 16510-2-1:2023
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-1: Sobe
	EN 16510-2-1:2022
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-1: Sobe
	SM SR EN 13240:2010

SM EN 13240:2010/A2:2010

SM EN 13240:2010/AC:2010

SM EN 13240:2010/A2/AC:2010
	EN 13240:2001

EN 13240:2001/A2:2004

EN 13240:2001/AC:2006

EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007
	09.11.2023
	09.11.2025

	438
	SM EN 16510-2-2:2023
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-2: Aparate care includ focare deschise
	EN 16510-2-2:2022
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-2: Aparate care includ focare deschise
	SM SR EN 13229:2010

SM SR EN 13229:2010/
A1:2014

SM SR EN 13229:2010/A2:2014

SM SR EN 13229:2010/AC:2014

SM SR EN 13229:2010/A2/AC:2014
	EN 13229:2001

EN 13229:2001/A1:2003

EN 13229:2001/A2:2004

EN 13229:2001/AC:2006

EN 13229:2001/A2:2004/
AC:2007
	09.11.2023
	09.11.2025

	439
	SM EN 16510-2-3:2023
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-3: Aparate de gătit
	EN 16510-2-3:2022
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-3: Aparate de gătit
	SM SR EN 12815:2010

SM SR EN 12815:2010/ AC:2010

SM SR EN 12815:2010/A1/AC:2010


SM SR EN 12815:2010/A1:2010
	EN 12815:2001

EN 12815:2001/AC:2006

EN 12815:2001/A1:2004/
AC:2007

EN 12815:2001/A1:2004
	09.11.2023
	09.11.2025

	440
	SM EN 16510-2-4:2023
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-4: Cazane de uz casnic. Putere de încălzire nominală până la 50 kW
	EN 16510-2-4:2022
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-4: Cazane de uz casnic. Putere de încălzire nominală până la 50 kW
	SM SR EN 12809:2010

SM SR EN 12809:2010/
A1:2010

SM EN 12809:2001/A1:2004/
AC:2018

SM SR EN 12809:2010/
AC:2010
	EN 12809:2001

EN 12809:2001/A1:2004

EN 12809:2001/A1:2004/
AC:2007

EN 12809:2001/AC:2006
	09.11.2023
	09.11.2025

	441
	SM EN 16510-2-5:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-5: Aparate cu degajare lentă a căldurii
	EN 16510-2-5:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-5: Aparate cu degajare lentă a căldurii
	SM SR EN 15250:2010
	EN 15250:2007
	09.02.2026
	09.02.2027

	442
	SM EN 16510-2-6:2023
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-6: Sobe, aparate încorporate şi aparate de gătit alimentate mecanic cu peleţi
	EN 16510-2-6:2022
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-6: Sobe, aparate încorporate şi aparate de gătit alimentate mecanic cu peleţi
	SM SR EN 14785:2010
	EN 14785:2006
	09.11.2023
	09.11.2025

	443
	SM EN 16510-2-7:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-7: Aparate mixte cu buşteni de lemn şi peleţi
	EN 16510-2-7:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-7: Aparate mixte cu buşteni de lemn şi peleţi
	
	
	09.02.2026
	09.02.2027

	444
	SM EN 16510-2-10:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-10: Sobe pentru saună cu aprindere multiplă cu butuci din lemn natural
	EN 16510-2-10:2025
Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid. Partea 2-10: Sobe pentru saună cu aprindere multiplă cu butuci din lemn natural
	SM SR EN 15821:2013
	EN 15821:2010
	09.02.2026
	09.02.2027

	445
	SM EN 17235:2024
Dispozitive de ancorare permanentă şi cârlige de siguranţă
	EN 17235:2024
Dispozitive de ancorare permanentă şi cârlige de siguranţă
	
	
	09.02.2026
	09.02.2027

	446
	SM EN 50575:2016
Cabluri de energie, de comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sînt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc
	EN 50575:2014
Cabluri de energie, de comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sînt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc
	
	
	10.06.2016
	01.07.2017

	
	SM EN 50575:2016/ A1:2016
	EN 50575:2014/ A1:2016
	
	
	10.06.2016
	01.07.2017



