Приложение № 3

к Санитарному регламенту по надзору

и мониторингу качества питьевой воды

Минимальное количество точек отбора проб питьевой воды

| Численность обслуживаемого населения | Минимальное количество точек отбора проб в распределительной сети |
| --- | --- |
| <5000 | 1 |
| 5000-10 000 | 2 |
| 10 000-100 000 | 2 точки, плюс дополнительно одна точка на каждые 10 000 населения |
| 100 000-500 000 | 12 точек, плюс дополнительно одна точка на каждые 50 000 населения |
| >500 000 | 20 точек, плюс дополнительно одна точка на каждые 100 000 населения |