Приложение № 4

к Санитарному регламенту по надзору

и мониторингу качества питьевой воды

Параметры оценки рисков для домашних распределительных систем

| Параметр | Величина параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Legionella | < 1 000 | КОЕ /л |
| Свинец | 10 | μг/л |